## Лист1
Приложение № 4
к постановлению Администрации Азовского
немецкого национального муниципального
района Омской области
от 26.03.2024 № 204
Перечень тепловых сетей Азовского немецкого национального муниципального района Омской области с техническими характеристиками
Наименование теплоисточника | Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км | Потери отопле-ние, Гкал | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Расчетная тепловая нагрузка трубопро-вода на отопление, Гкал
Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района
МБОУ «Серебропольская СОШ» | 2х трубная | Н | 89 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0
котельная МБДОУ Азовский детский сад "Солнышко" | 2х трубная | Н | 57 | 0.025 | 0.025 | 8.7086 | 8.6386 | 0.069959 | 0
Котельная МБОУ "Кудук-Чиликская ООШ" | 2х трубная | ПБ | 76 | 0.1004 | 0.1004 | 37.9814 | 37.4521 | 0.52929 | 0.010512
Теплоисточники ЖКХ
МП "АТК" с. Пришиб | 2х трубная | Н | 89 | 0.182 | 0.182 | 81.7607 | 80.4441 | 1.3166 | 0.027789
| 2х трубная | Н | 32 | 0.1 | 0.1 | 26.2317 | 26.1532 | 0.078431 | 0.0090779
| 2х трубная | Н | 273 | 0.022 | 0.022 | 18.8463 | 17.2585 | 1.5878 | 0.0077289
| 2х трубная | Н | 133 | 0.26 | 0.26 | 149.2381 | 144.8674 | 4.3708 | 0.051977
| 2х трубная | Н | 57 | 0.115 | 0.115 | 40.0595 | 39.7377 | 0.32181 | 0.013774
| 2х трубная | Н | 76 | 0.06 | 0.06 | 24.5968 | 24.2805 | 0.31631 | 0.0082622
итого: |  |  |  | 0.739 | 0.739 | 340.7331 | 332.7414 | 7.9917
МП "АТК" с. Азово Сокол | 2х трубная | ПБ | 57 | 0.921 | 0.921 | 302.9962 | 300.4189 | 2.5773 | 0.08136
| 2х трубная | ПБ | 76 | 0.165 | 0.165 | 62.4197 | 61.5498 | 0.86985 | 0.017124
| 2х трубная | ПБ | 108 | 1.105 | 1.105 | 501.2552 | 489.3667 | 11.8884 | 0.14168
| 2х трубная | ПБ | 159 | 0.67 | 0.67 | 384.2655 | 368.0466 | 16.2189 | 0.11602
| 2х трубная | ПБ | 273 | 1.066 | 1.066 | 899.4678 | 822.5336 | 76.9342 | 0.31924
итого: |  |  |  | 3.927 | 3.927 | 2150.4043 | 2041.9157 | 108.4886
МП "АТК" с. Березовка | 2х трубная | Н | 219 | 0.312 | 0.312 | 224.7009 | 210.3176 | 14.3833 | 0.08885
| 2х трубная | Н | 159 | 0.284 | 0.284 | 166.1314 | 159.2565 | 6.8749 | 0.061758
| 2х трубная | Н | 108 | 0.248 | 0.248 | 126.1851 | 123.5169 | 2.6682 | 0.043246
| 2х трубная | Н | 89 | 0.38 | 0.38 | 170.7091 | 167.9601 | 2.749 | 0.05802
| 2х трубная | Н | 57 | 0.188 | 0.188 | 65.4887 | 64.9626 | 0.52609 | 0.022518
| 2х трубная | Н | 32 | 0.202 | 0.202 | 52.988 | 52.8295 | 0.15843 | 0.018337
итого: |  |  |  | 1.614 | 1.614 | 806.2031 | 778.8433 | 27.3598
МП "АТК" с. Азово Центральная | 2х трубная | Н | 159 | 0.297 | 0.297 | 173.736 | 166.5464 | 7.1896 | 0.064585
| 2х трубная | Н | 219 | 0.461 | 0.461 | 332.0099 | 310.7577 | 21.2522 | 0.13128
| 2х трубная | Н | 108 | 1.28 | 1.28 | 651.278 | 637.5068 | 13.7712 | 0.2232
| 2х трубная | ПБ | 89 | 0.437 | 0.437 | 178.8292 | 175.6678 | 3.1613 | 0.04967
| 2х трубная | Н | 76 | 0.223 | 0.223 | 91.4182 | 90.2426 | 1.1756 | 0.030708
| 2х трубная | Н | 133 | 0.027 | 0.027 | 15.4978 | 15.0439 | 0.45389 | 0.0053976
| 2х трубная | Н | 57 | 1.113 | 1.113 | 387.7068 | 384.5922 | 3.1146 | 0.13331
| 2х трубная | Н | 57 | 0.035 | 0.035 | 12.192 | 12.0941 | 0.097942 | 0.0041922
| 2х трубная | ПБ | 57 | 0.1776 | 0.1776 | 58.4279 | 57.9309 | 0.49699 | 0.015689
итого: |  |  |  | 4.0506 | 4.0506 | 1901.0959 | 1850.3825 | 50.7133
МП "АТК" с. Гауф | 2х трубная | Н | 76 | 0.84 | 0.84 | 344.3557 | 339.9274 | 4.4283 | 0.11567
| 2х трубная | Н | 57 | 0.08 | 0.08 | 27.8675 | 27.6436 | 0.22387 | 0.0095822
| 2х трубная | Н | 159 | 0.2 | 0.2 | 116.9939 | 112.1525 | 4.8414 | 0.043492
| 2х трубная | Н | 89 | 0.2 | 0.2 | 89.8469 | 88.4001 | 1.4468 | 0.030537
| 2х трубная | Н | 108 | 0.246 | 0.246 | 125.1675 | 122.5208 | 2.6467 | 0.042897
| 2х трубная | Н | 133 | 0.4 | 0.4 | 229.5971 | 222.8729 | 6.7242 | 0.079964
| 2х трубная | Н | 219 | 0.32 | 0.32 | 230.4624 | 215.7103 | 14.7521 | 0.091128
итого: |  |  |  | 2.286 | 2.286 | 1164.2911 | 1129.2276 | 35.0634
База МП "АТК" | 2х трубная | Н | 57 | 0.022 | 0.022 | 7.6636 | 7.602 | 0.061564 | 0.0026351
итого: | [5 empty] | 7.6636 | 7.602 | 0.061564
МП "АТК" с. Звонарево Кут | 2х трубная | ПБ | 32 | 0.043 | 0.043 | 11.3132 | 11.2794 | 0.033726 | 0.0029668
| 2х трубная | ПБ | 57 | 0.01 | 0.01 | 3.2899 | 3.2619 | 0.027984 | 0.00088339
| 2х трубная | ПБ | 76 | 0.003 | 0.003 | 1.1349 | 1.1191 | 0.015815 | 0.00031134
| 2х трубная | ПБ | 108 | 0.196 | 0.196 | 88.9104 | 86.8017 | 2.1087 | 0.02513
| 2х трубная | ПБ | 159 | 0.052 | 0.052 | 29.8236 | 28.5648 | 1.2588 | 0.0090044
| 2х трубная | Н | 32 | 0.079 | 0.079 | 20.723 | 20.6611 | 0.061961 | 0.0071715
| 2х трубная | Н | 57 | 0.174 | 0.174 | 60.6118 | 60.1249 | 0.48691 | 0.020841
| 2х трубная | Н | 76 | 0.012 | 0.012 | 4.9194 | 4.8561 | 0.063262 | 0.0016524
| 2х трубная | Н | 108 | 0.046 | 0.046 | 23.4053 | 22.9104 | 0.4949 | 0.0080214
| 2х трубная | Н | 159 | 0.394 | 0.394 | 230.478 | 220.9404 | 9.5377 | 0.085679
итого: |  |  |  | 1.009 | 1.009 | 474.6095 | 460.5198 | 14.0897
МП "АТК" с. Привальное | 2х трубная | Н | 57 | 0.283 | 0.283 | 98.5813 | 97.7894 | 0.79194 | 0.033897
| 2х трубная | Н | 89 | 0.192 | 0.192 | 86.253 | 84.8641 | 1.389 | 0.029316
итого: |  |  |  | 0.475 | 0.475 | 184.8343 | 182.6534 | 2.1809
МП "АТК" с. Пахомовка школа | 2х трубная | ПБ | 89 | 0.108 | 0.108 | 44.1958 | 43.4145 | 0.78129 | 0.012275
итого: | [5 empty] | 44.1958 | 43.4145 | 0.78129
МП "АТК" с. Роза-Долина | 2х трубная | ПБ | 108 | 0.13 | 0.13 | 58.9712 | 57.5726 | 1.3986 | 0.016668
итого: | [5 empty] | 58.9712 | 57.5726 | 1.3986
ООО "Альтона" с. Цветнополье участковая больница | 2х трубная | Н | 76 | 0.094 | 0.094 | 38.436 | 37.9413 | 0.49472 | 0.012944
| 2х трубная | Н | 32 | 0.016 | 0.016 | 4.1837 | 4.1711 | 0.012528 | 0.0014525
итого: | [5 empty] | 42.6197 | 42.1124 | 0.50725
МП "АТК" с. Александровка | 2х трубная | Н | 159 | 0.371 | 0.371 | 217.0237 | 208.0429 | 8.9809 | 0.080677
| 2х трубная | Н | 57 | 0.251 | 0.251 | 87.4343 | 86.7319 | 0.70239 | 0.030064
| 2х трубная | Н | 108 | 0.151 | 0.151 | 76.8305 | 75.2059 | 1.6246 | 0.026331
итого: |  |  |  | 0.773 | 0.773 | 381.2885 | 369.9807 | 11.3078
МП "АТК" с. Поповка | 2х трубная | Н | 108 | 0.07 | 0.07 | 35.6168 | 34.8637 | 0.75311 | 0.012206
| 2х трубная | Н | 57 | 0.12 | 0.12 | 41.8013 | 41.4655 | 0.3358 | 0.014373
итого: |  |  |  | 0.19 | 0.19 | 77.418 | 76.3291 | 1.0889
МП "АТК" с. Цветнополье д/с | 2х трубная | Н | 108 | 0.3427 | 0.3427 | 174.3695 | 170.6825 | 3.687 | 0.059759
итого: | [5 empty] | 174.3695 | 170.6825 | 3.687
МП "АТК" с. Сосновка | 2х трубная | Н | 159 | 0.508 | 0.508 | 297.1646 | 284.8673 | 12.2973 | 0.11047
| 2х трубная | Н | 108 | 0.736 | 0.736 | 374.4849 | 366.5664 | 7.9185 | 0.12834
| 2х трубная | Н | 76 | 0.102 | 0.102 | 41.8146 | 41.2769 | 0.53772 | 0.014046
| 2х трубная | Н | 57 | 0.383 | 0.383 | 133.4157 | 132.3439 | 1.0718 | 0.045875
| 2х трубная | Н | 49 | 0.211 | 0.211 | 65.3978 | 65.0346 | 0.36322 | 0.022902
итого: |  |  |  | 1.94 | 1.94 | 912.2776 | 890.0891 | 22.1884
МП "АТК" с. Трубецкое | 2х трубная | Н | 76 | 0.034 | 0.034 | 13.9382 | 13.759 | 0.17924 | 0.0046819
| 2х трубная | Н | 108 | 0.279 | 0.279 | 141.9583 | 138.9566 | 3.0017 | 0.048651
| 2х трубная | Н | 159 | 0.5049 | 0.5049 | 295.3512 | 283.1289 | 12.2222 | 0.1098
| 2х трубная | Н | 32 | 0.015 | 0.015 | 3.9348 | 3.923 | 0.011765 | 0.0013617
итого: |  |  |  | 0.8329 | 0.8329 | 455.1824 | 439.7674 | 15.4149
МП "АТК" с. Цветнополье ДК | 2х трубная | Н | 57 | 0.24 | 0.24 | 83.6025 | 82.9309 | 0.67161 | 0.028747
| 2х трубная | Н | 89 | 0.3 | 0.3 | 134.7703 | 132.6001 | 2.1703 | 0.045805
| 2х трубная | Н | 108 | 0.36 | 0.36 | 183.1719 | 179.2988 | 3.8732 | 0.062776
итого: |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 401.5448 | 394.8298 | 6.715